
**Práctica 3. Acondicionamiento de galgas.**

# Introducción

En esta práctica vamos a acondicionar unas galgas para implementar una balanza de precisión.

El objetivo es diseñar un sistema para medir la deformación causada por un peso sobre una regla metálica y con ello, al ser la deformación proporcional al peso, poder medir el peso.

Para ello podemos usar las siguientes ecuaciones:



Equation 1 Relación entre fuerza y deformación.

Por tanto, para poder sacar la relación entre la fuerza y deformación, se van a tener que calcular una serie de variables que afectan a la relación. Afortunadamente, todas ellas salvo E (el módulo de Young), son variables geométricas, así que son fáciles de calcular.

Esta última es una variable intrínseca del material, y se tendrá que sacar mediante ensayos, ya que existe una gran variabilidad entre varas (y tanto…).

# Circuito de acondicionamiento

Se ha montado el siguiente circuito para acondicionar la medida de peso de las galgas.

Las galgas están dispuestas en forma de puente, usando una segunda galga dummy para anular el efecto de la temperatura.

Diagram

Description automatically generated

Figure 1 Implementación práctica del circuito de puente con chopping.

Las resistencias superiores del puente se tratan de dos resistencias de precisión de 120Ω, por otro lado, Vref se trata de 1.65V, de esta forma centramos el voltaje de salida para poder trabajar con deformaciones negativas.

Por último, para ajustar el puente a cero de tal forma que las pequeños errores que se obtienen por errores en el valor de resistencias se cancelen, se pone usa el potenciómetro de la sección de bridge cero.

# Obtención del módulo de Young

Para obtener el módulo de Young se ha realizado un ensayo para obtener la frecuencia de oscilación libre del sistema, para ello se ha colocado la salida de del circuito de acondicionamiento en un osciloscopio (con tensión de alimentación constante dentro del puente).

Chart, line chart

Description automatically generated

Figure 2 Respuesta del sensor ante un golpe.

Tras soltar la regla desde un punto donde está flexionada, se puede ver que esta empieza a oscilar, estas oscilaciones se producen, a grandes rasgos siguiendo una señal senoidal exponencial decreciente. Tal y como se ve en la Figure 2, la frecuencia de esta exponencial es de 7.353Hz. Esta frecuencia es por definición la frecuencia de oscilación natural.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Equation 2 Pulsación de resonancia propia de la estructura

Usando esta ecuación finalmente se ha conseguido el siguiente valor de E:

Este valor es más pequeño de lo esperable, ya que el acero suele tener un valor cercano a los 210 GPa, pero está en el mismo orden de magnitud, así que se toma como correcto.

# Medida del peso

Para medir el peso existen diferentes formas de hacerlo. En primer lugar, se puede encontrar la relación entre el peso y la tensión y usar dicha función en el microcontrolador.

En segundo lugar, se puede realizar una serie de ensayos experimentales con los que hacer una curva de calibración y calcular mediante interpolación entre medidas el peso usado.

Para esta práctica se ha usado el método de la tabla de interpolación aunque se va a explicar también la ecuación de peso.

## Ecuación del peso

Usando el valor del módulo de Young del apartado anterior, se puede calcular la relación entre el peso y la deformación usando la Equation 1 Relación entre fuerza y deformación.

Por otra parte, se usa esta ecuación en combinación con la relación entre la tensión y la deformación, para conseguir la relación entre peso y tensión.

## Tabla de interpolación

# Implementación balanza

Para implementar la balanza digital, es necesario alimentar el puente con una señal PWM con valor en alto de 3.3 V. Esto se hará a través de un transistor PNP conectado al micro (Figure 1) por el pin RB10. El valor de la resistencia Rb se ha calculado para que el transistor funcione siempre en modo saturación y su valor es de 820 Ω.

También se medirá el valor de la tensión de salida del amplificador de instrumentación dos veces por cada ciclo del PWM, una cuando está en alto y otra cuando está en bajo. A partir de estas dos medidas de tensión, se calcula el valor de Vo sin offset y con ella se calcula el peso por interpolación utilizando los puntos medidos del apartado 4.2.

A continuación, se presenta el código del archivo main.c. El PWM se ha configurado para que genere interrupciones en la mitad de cada semiperiodo, y la función interpolarSensor hace la interpolación para calcular el peso.

Para ralentizar el envío de datos, el bucle scan tiene un periodo de 200ms, de forma que solamente se enviarán 5 datos por segundo por la UART, que es más que suficiente para la aplicación de uso del dspic.

#include <p33FJ128MC802.h>

#include <xc.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "uart.h"

#include "config.h"

#include "pwm.h"

#include "idle.h"

#include "adc.h"

#include "interrupciones.h"

#include "interpolar\_sensor.h"

**void** sendData(**void**);

**float** buffer[2][2];

**int** bandera = 0;

**int** main(**void**)

{

**char** send\_data[9];

inicializarReloj();

TRISB &= 0x0FFF;

// Inicializaciones

inicializarUART(115200);

inicializarTareaIdle(2000);// 200 ms

inicializarADCPolling(1<<5);

inicializarPWM((1 << 10), 1000); //1000 Hz y se puede hasta 6kHz

setDcPWM(1<<10, 5000);

activarPWM((1 << 10)); //entrada puente pin RB10

IEC3bits.PWM1IE = 1; //habilitar interrupción

IPC14bits.PWM1IP = 3; //prioridad interrupción pwm

IFS3bits.PWM1IF = 0; //flag pwm

Enable(); //se habilitan las interrupciones

**while** (1)

{

**if**(bandera == 1){

sendData();

bandera = 0;

}

tareaIdle();

}

**return** 0;

}

**void** sendData(**void**)

{

**unsigned** **int** e1, e2, s1, s2;

**unsigned** **int** peso = 0;

**unsigned** **int** tension = 0;

Disable();

e1 = buffer [0][0];

e2 = buffer [1][0];

s1 = buffer [0][1];

s2 = buffer [1][1];

Enable();

**if** (e1 == 0 && e2 == 1) {

tension = s1 - s2;

}

**else** {

tension = s2 - s1;

}

peso = InterpolarSensor(tension);

**char** send\_data[25];

sprintf(send\_data, "peso = %d", peso);

putsUART(send\_data);

}

**void** \_\_attribute\_\_((**interrupt**(no\_auto\_psv))) \_MPWM1Interrupt (**void**) {

**static** **int** posbuffer = 0; //posición de guardado

**static** **int** cont = 0;

**unsigned** **int** salida = 0;

**unsigned** **int** entrada = 0;

IFS3bits.PWM1IF = 0;

salida = leerADCPolling(5); //conectar salida a AN5

**if**(P1TMRbits.PTDIR == 1){

entrada = 0;

}**else**{ entrada = 1;}

cont++;

buffer[posbuffer][0] = entrada;

buffer[posbuffer][1] = salida;

posbuffer =! posbuffer;

**if**(cont == 2){

bandera = 1;

cont = 0;

}

}